 Работа 1.
Измерение артериального давления.

Выполняли:
Кичкин Арсений
Евстафьев Артём

# Теоретические сведения
Рассмотрим, что понимается под давлением крови в артериях, с учетом традиций, существующих в медицине. Когда говорят о кровяном давлении, то всегда имеют в виду давление, отсчитываемое относительно атмосферного, принимая давление в тканях тела (у наружной стенки кровеносного сосуда), равным атмосферному. Сосуд можно представить как цилиндрическую трубку, которая, как правило, находится в состоянии упругого растяжения, поэтому давление в нем (P) напрямую связано с его диаметром (D):
P={4E} over {%pi(D^2-D^2_0)L} ,	(1)
где D0 – диаметр нерастянутого сосуда, L – его длина, E – (объемный) модуль жесткости стенок сосуда.
Если мы условно рассмотрим распределение крови при вертикальном положении тела с неработающим сердцем, то увидим, что кровь будет находиться только в сосудах ниже уровня, на котором давление равно атмосферному, а расположенные выше этого уровня сосуды спадут. Ниже этого уровня давление в сосудах (относительно атмосферного давления) определится гидростатическим законом:
size 12{P=ρ ital "gh"} {} ,	(2)
где  – плотность крови, h – расстояние до “уровня равновесия давлений” (для сосудов, лежащих выше, h отрицательно). Принято считать, что уровень равновесия давлений (h = 0) находится в области сердца. За счет гидростатического давления у живого человека давление в поднятой над головой руке будет в 5 – 6 раз меньше, чем у щиколотки ноги.
Помимо гидростатики, давление в сосудах живого человека обуславливается гидродинамической составляющей. Перемещение крови по сосуду обеспечивается разностью давлений ΔP на его концах. Для кровотока Q через сосуд справедлива формула Пуазейля:
size 12{Q= { {ΔP} over {R} } } {} ,	(3)
Представленное здесь гидродинамическое сопротивление R пропорционально вязкости крови и длине сосуда, но обратно пропорционально четвертой степени диаметра сосуда. Поскольку артерии руки имеют большой диаметр и находятся недалеко от сердца, то при измерении артериального давления изменение давления за счет гидродинамической составляющей невелико (2 – 3 мм рт. ст.). Аналогичную формулу можно записать не только для отдельного сосуда, но и для разветвленного участка сосудистого русла. Например, для большого круга кровообращения давление на венозном конце русла Pв близко к нулю, и формула принимает вид:
size 12{Q= { {P rSub { size 8{a} } - P rSub { size 8{в} } } over {R} } approx { {P rSub { size 8{a} } } over {R} } } {} ,	(4)
(Pa – среднее артериальное давление). Сопротивления последовательно и параллельно соединенных сосудов вычисляются по тем же формулам, что и сопротивления систем из резисторов в электротехнике.
Кровь по сосудам не только перемещается, но и пульсирует (за счет работы сердца), поэтому в механике кровообращения следует учитывать не только сопротивление сосудов, но и их жесткость E (упругость – аналог емкости в электротехнике). Основное сопротивление сосудов (в большом круге — около 50%) приходится на долю мелких артерий, а наиболее жесткими сосудами являются крупные артерии. Если представить один круг кровообращения как последовательно соединенные емкость E (жесткость крупных артерий) и сопротивление R (сопротивление остальных сосудов круга), то получится следующая формула, связывающая систолическое и диастолическое артериальные давления:
size 12{ \( P rSub { size 8{s} } - P rSub { size 8{d} } \) =P rSub { size 8{s} } - P rSub { size 8{s} } "exp" \( { {t rSub { size 8{d} } E} over {R} } \) approx P rSub { size 8{s} } t rSub { size 8{d} } { {E} over {R} } } {} ,	(5)
где td – длительность диастолы, которая в норме составляет около 0.64 секунды, но существенно уменьшается с ростом частоты пульса (в отличие от длительности систолы, которая является почти постоянной величиной – около 0.28 секунды). Соответственно разница между верхним и нижним артериальными давлениями увеличивается при расширении сосудов (уменьшении R) и при понижении частоты пульса.
# Измерительная аппаратура и обработка результатов измерений
На рисунке 1 изображено устройство для измерения и регистрации артериального давления, где 1 – конечность, 2 – манжета, 3 – нагнетательная груша, 4 – датчик давления, 5 – манометр, 6 – АЦП, 7 – ПК. Измерительным элементом в данной работе является датчик давления – 4, а в качестве ПК используется Raspberry Pi. На рисунках 2 и 3 представлены фотографии установки для измерения артериального давления.

Рисунок 1: Устройство для измерения и регистрации артериального давления
Рисунок 2: Установка слева	Рисунок 3: Установка справа

Измерительным элементом является механотронный датчик давления. Механотрон служит для преобразования механических величин в электрические и применяется как датчик для измерения малых перемещений (от 102 до 102 мкм), малых усилий (от 103 до 102 g), давлений (от 102 до 2·102 тор), ускорений (от 101 до 105 см/с2), вибраций (до 10 кГц) и т. п. Обычно у механотрона часть корпуса содержит мембрану или сильфон, которые жестко соединены с подвижным электродом. Механотроны бывают вакуумные и газоразрядные. В вакуумных механотронах используют зависимость плотности тока эмиссии катода от расстояния между катодом и анодом. Полученный электрический сигнал от механотрона подается на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), с которого сигнал в виде кода поступает на компьютер, где записывается как файл.
# Результаты измерений и обработка данных
## Параграф
## Параграф
Что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор
Что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор, что-то про конденсатор. Смотри формулу 3